СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «ЗлатСтройМонтаж» ИНН 7404066137 | ООО «Антикор Плюс» ИНН 7447130972 | ООО ХК «Регион Билд» ИНН 74040517331 | ООО «УралТехно» ИНН 7404071176 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 5 717 000,00 руб. без НДС Снижения не было Предоплата за материалы 100% (3 880 400,00руб. с НДС), предоплата за работы 30% (894 000,00 руб. с НДС), окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. | 7 260 000,00 руб. без НДС Снижения не было Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. | 6 700 000,00 руб. без НДС Снижение на 300 000,00 руб. без НДС Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. | 13 166 666,66 руб. без НДС Снижение на 333 333,33 руб. без НДС Дополнительное снижение на 83 333,34 руб. без НДС Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 2. | Срок выполнения работ | 90 календарных дней | 90 календарных дней | 75 календарных дней | 75 календарных дней |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 1 год | 1 год | 2 года | 1,5 года |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ |
| 5. | Предмет договора. | Выполнение работ по ремонту кровли главного здания ЦЗЛ -площадь кровли 1910 кв.м., кровельное железо на деревянной обрешетке, стропила деревянные (62шт.). В связи с протеканием вышли из строя два стропила в районе малой лестницы, наблюдается провал кровли. Отливы на фрагментах архитектурных выступов со стороны трамвайных путей отсутствуют. Один из архитектурных выступов разрушен. Материалы предоставляет подрядчик. Машины и механизмы заказчика. |  |  |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий установленные свидетельства и удостоверения - подрядчик размещает свои складские помещения на территории проведения работ - подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений. |  |  |  |