**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА**

**ООО «Златоустовский металлургический завод»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** |  |
| 1. | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика. | ООО «Златоустовский металлургический завод» (ООО «ЗМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.Контактное лицо (по техническим вопросам) Шарипов Ильдар Альтафович-заместитель главного энергетика, телефон 8 (3513) 69-68-09, 69-78-09, адрес электронной почты sharipov@zmk.ruКонтактное лицо (по вопросам оформления документации) Скворцова Елена Владимировна-начальник отдела цен, телефон (3513) 69-77-84, адрес электронной почты skvor@zmk.ru |
| 2. | Предмет договора. | Договор подряда на предпроектное обследование и разработку рабочей документации автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения в помещениях гидравлического пресса:- помещение поста управления- помещений гидростанции (в том числе каналы и подвалы)- электропомещения- помещения компрессорной станции- вентпомещения 3шт.- помещения КТП 6/0,4кВВ заявке на участие выделить отдельными строками стоимость и сроки выполнения работ по каждому объекту, порядок оплаты.К заявке на участие приложить подробное описание системы автоматического пожаротушения.В рабочей документации предусмотреть:- выбор типа автоматической установки пожаротушения, способ тушения, вид огнетушащего вещества с учетом пожарной опасности и физико-химических свойств применяемых веществ и материалов, а также особенностей защищаемого оборудования- в пояснительной записке предусмотреть описание производственного процесса, применяемые в производственном процессе материалы и вещества, обоснование выбранного варианта пожаротушения- оборудование и материалы, применяемые в проекте, должны иметь соответствующие сертификаты, в том числе пожарной безопасности- план размещения оборудования, монтаж и подключение (при необходимости) к существующему оборудованию.Состав, содержание и оформление проектно-рабочей документации должны соответствовать:- ПП РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»- федеральному закону от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»- свод правил СП 484.1311200.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (утвержден приказом МЧС России от 31.2020г. № 628)- свод правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (утвержден приказом МЧС России от 20.07.2020г . № 539)- других нормативных документов РФ в области проектирования, пожарной безопасностиДокументация, передаваемая заказчику: - комплект рабочей документации на бумажном носителе в четырех экземплярах и на электронном носителе в двух экземплярах.Исходные данные:- рабочая документация М39587.01.00-ТХ л.2, М39587.01.00-ТХ л.3, М39587.01.00-ТХ л.4, М39587.01.00-ТХ л.5, М39587.01.00-ТХ л.6 |
| 3. | Место и сроки выполнения работ. | Промышленная площадка ООО «Златоустовский металлургический завод» Челябинская область, г. Златоуст.Срок выполнения работ 3 квартал 2021 года. |
| 5. | Форма, сроки и порядок оплаты работ. | Оплата путем перечисления денег на расчетный счет подрядчика. Предоплата не более 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 6. | Срок, место и порядок предоставления документации претендентом. | Срок предоставления документации в соответствии с пунктом 6 информационной карты. Для участия в запросе предложений участник закупок должен подать в электронном виде или на электронную почту skvor@zmk.ru или в конверте комплект документов, включающий в себя заявку на участие в запросе предложений, анкету, а также документы согласно требованиям, указанным в пункте 21 информационной карты. |
| 7. | Даты и время начала и окончания приема предложений, дата обобщения предложений, даты подведения предварительных и окончательных итогов, дата составления протокола. | Время начала приема предложений-с 8.00 часов 28 июля 2021г.Время окончания приема предложений-17.00 часов 15 августа 2021г.Дата обобщения предложений-16 августа 2021г.Дата подведения предварительных итогов-18 августа 2021г.Дата подведения окончательных итогов-25 августа 2021г.Дата составления протокола-25 августа 2021г. |
| 8. | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки. | Место рассмотрения предложений участников закупки ООО «Златоустовский металлургический завод» (ООО «ЗМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки 25 августа 2021г. |
| 9. | Требования к качеству, техническим характеристикам работы, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика. | - подрядчик должен иметь аттестованных специалистов, осуществляющих проектирование согласно настоящей информационной карте- подрядчик должен иметь опыт проектирования не менее двух лет на все виды, соответствующие настоящей информационной карте- подрядчик должен иметь лицензии МЯС РФ и (или) свидетельства СРО на все виды соответствующих настоящей информационной карте работ- подрядчик должен обеспечит надлежащее качество выполнения работ- подрядчик должен обеспечить соблюдение требований охраны труда, пожарной, пищевой безопасности, соблюдение пропускного режима на территории заказчика |
| 10. | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке. | Образец документации претендента размещен на сайте завода www.zmk.ru |
| 11. | Порядок формирования цены договора (цены лота). | Цена договора (цена лота) формируется с учетом НДС. В заявке на участие необходимо указать стоимость, сроки выполнения работ и условия оплаты. |
| 12. | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения). | - стоимость выполнения работ- качество работ и квалификация участника закупок- срок выполнения работ- условия оплаты- гарантийный срок |
| 13. | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения). | В соответствии с главой 5 Положения о закупках в ООО «Златоустовский металлургический завод» |
| 14.  | Процедура запроса предложений (приглашения делать предложения) не является конкурсом, либо аукционом на право заключить договор, не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Проведение запроса предложений (приглашение делать предложения) не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником закупки. |
| 15. | Заказчик может отказаться от проведения запроса предложений (приглашения делать предложения) в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). |
| 16. | Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ. | **Срок гарантии на выполненные работы не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки выполненных работ. В течение гарантийного срока на выполнение работы Подрядчик, без каких либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить все возникающие скрытые дефекты, вызванные в процессе эксплуатации и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика и эксплуатации, связанные с нарушением требований СНиП при производстве работ и допущением строительного брака** |
| 17. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с подрядчиками. | Российский рубль |
| 18. | Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения изменений в такие заявки. | Претендент вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). Изменение и/или отзыв заявок после истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения), установленного информационной картой о проведении запроса предложений (приглашения делать предложения), не допускается. |
| 19. | Последствия признания запроса предложений несостоявшимся. | В случае если запрос предложений признан несостоявшимся и/или договор не заключен с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в запросе предложений, или признанным единственным участником запроса предложений, Заказчик вправе провести повторный запрос предложений или применить другой способ закупки, в том числе заключить договор по процедуре закупки у единственного поставщика. |
| 20. | Участник закупок, подавая заявки на участие в запросе предложений, дает свое согласие, в случае признания его победителем, на заключение договора в редакции, предложенной Заказчиком, и не имеет права вносить изменения в текст данного договора. |
| 21. | Иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки. | Необходимо предоставить следующие документы- свидетельство о членстве в СРО- действующая лицензия МЧС РФ - уставные документов (ИНН, ОГРН, устав) с приложением внесенных изменений- выписка из ЕГРЮЛ, полученная не позднее одного месяца со дня размещения документации по закупкам- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки |