**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА**

**ООО «Златоустовский металлургический завод»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** |  |
| 1. | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика. | ООО «Златоустовский металлургический завод» (ООО «ЗМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.  Контактное лицо (по техническим вопросам) Цивилев Ярослав Юрьевич-заместитель главного энергетика, телефон 8(3513) 69-69-35, адрес электронной почты yytsiviloyv[@zmk.ru](mailto:aschil@zmk.ru)  Контактное лицо (по вопросам оформления документации) Скворцова Елена Владимировна-начальник отдела цен, телефон (3513) 69-77-84, адрес электронной почты [skvor@zmk.ru](mailto:skvor@zmk.ru) |
| 2. | Предмет договора. | **Договор подряда на выполнение ремонтных работ системы управления УВКР.**  **Исходные данные:**  Система управления УВКР предназначена для управления механизмами установки вакуумно-кислородного рафинирования (УВКР) под управлением программы, заложенной в память программируемого логического контроллера (ПЛК). Управление механизмами осуществляется с центрального и местных пультов управления.  Для реализации функций отображения информации, ведения диалога с оператором–технологом, управления механизмами в дистанционном режиме, ведения протоколов и отчетов в системе предусмотрена рабочая станция управления оператора–технолога.  Рабочая станция и ее программное обеспечение разработаны и установлены предприятием «АСУ-Проект»  г .Челябинск для агрегата УВКР в 2004 г. Используемая аппаратная база на компонентах Advantech, программное обеспечение на базе операционной системы QNX 4.25 и ее приложений.  Рабочая станция работает совместно с ПЛК контроллером Fastwell (под QNX 4.25)  **Существующее положение:**  Систематические сбои в работе рабочей станции управления УВКР, высокий износ компонентов рабочей станции управления УВКР. Предаварийное состояние рабочей станции управления УВКР.  **При ремонте рабочих станций управления №1 и №2 предусмотреть:**  - проверка комплектности поставленных для ремонта блоков рабочих станций;  - определение типа и количества недостающих элементов;  - установка недостающих элементов;  - конфигурирование оборудования системного блока рабочей стации для работы в составе комплекса УВКР;  - установка операционной системы QNX 4.25 на CompactFlash;  - активация (в случае необходимости) операционной системы QNX 4.25 на основании лицензий, предоставленных ООО «ЗМЗ»;  - назначение CompactFlash загрузочным устройством;  - установка прикладного программного обеспечения на CompactFlash;  - корректировка программного обеспечения с целью обеспечить надежную работу программно-технического комплекса рабочей станции управления в составе комплекса АСУТП УВКР, в том числе обеспечить два режима работы рабочей станции управления в части записи протоколов работы с возможностью их просмотра:   * с записью протоколов работы на жесткий диск (при наличии подключенного жесткого диска); * с записью протоколов работы в ОЗУ (при отсутствии подключенного жесткого диска);   - обеспечение полноценной работы рабочих станций при отсутствии жестких дисков.  Работы по монтажу оборудования и установке программного обеспечения выполняются на территории Исполнителя. После завершения работ Заказчик проводит предварительные испытания рабочих станций на территории Исполнителя. По завершению предварительных испытаний Заказчик самостоятельно проводит окончательные испытания работоспособности рабочих станций в составе комплекса оборудования АСУТП УВКР. Если окончательные испытания не подтвердили полную совместимость рабочих станций с комплексом АСУТП УВКР, Исполнитель вносит необходимые корректировки в программное обеспечение через удаленный доступ.  Работы считаются выполненными полностью после получения положительного результата окончательных испытаний рабочих станций управления в составе комплекса АСУТП УВКР. |
| 3. | Место и сроки выполнения работ. | Промышленная площадка ООО «Златоустовский металлургический завод» Челябинская область, г. Златоуст.  Срок выполнения работ сентябрь – октябрь 2021 года. |
| 4. | Форма, сроки и порядок оплаты работ. | Предоплата не более 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 5. | Срок, место и порядок предоставления документации претендентом. | Срок предоставления документации в соответствии с пунктом 6 информационной карты. Для участия в запросе предложений участник закупок должен подать в электронном виде или на электронную почту [skvor@zmk.ru](mailto:skvor@zmk.ru) или в конверте комплект документов, включающий в себя заявку на участие в запросе предложений, анкету, а также документы согласно требованиям, указанным в пункте 20 информационной карты. |
| 6. | Даты и время начала и окончания приема предложений, дата обобщения предложений, даты подведения предварительных и окончательных итогов, дата составления протокола. | Время начала приема предложений-с 8.00 часов 01 сентября 2021г.  Время окончания приема предложений-12.00 часов 06 сентября 2021г.  Дата обобщения предложений-07 сентября 2021г.  Дата подведения предварительных итогов- 08 сентября 2021г.  Дата подведения окончательных итогов-15 сентября 2021г.  Дата составления протокола-15 сентября 2021г. |
| 7. | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки. | Место рассмотрения предложений участников закупки ООО «Златоустовский металлургический завод» (ООО «ЗМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.  Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки 15 сентября 2021г. |
| 8. | Требования к качеству, техническим характеристикам работы, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика. | - обеспечение надлежащего качества выполнения работ  - соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и пропускного режима на территории заказчика |
| 9. | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке. | Образец документации претендента размещен на сайте завода www.zmk.ru |
| 10. | Порядок формирования цены договора (цены лота). | Цена договора (цена лота) формируется с учетом НДС. В заявке на участие необходимо указать стоимость, сроки выполнения работ и условия оплаты. |
| 11. | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения). | - стоимость выполнения работ  - качество работ и квалификация участника закупок  - срок выполнения работ  - условия оплаты  - гарантийный срок |
| 12. | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения). | В соответствии с главой 5 Положения о закупках в ООО «Златоустовский металлургический завод» |
| 13. | Процедура запроса предложений (приглашения делать предложения) не является конкурсом, либо аукционом на право заключить договор, не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Проведение запроса предложений (приглашение делать предложения) не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником закупки. | |
| 14. | Заказчик может отказаться от проведения запроса предложений (приглашения делать предложения) в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). | |
| 15. | Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ. | **Срок гарантии на выполненные работы не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки выполненных работ. Срок предоставления гарантии на запасные части - не менее гарантийного срока, установленного производителем. Началом гарантийного срока считается включение оборудования в работу. Гарантийные обязательства распространяются на весь перечень работ, указанных в приложении к настоящей информационной карте, на запасные части и оборудование в целом. Если в течение гарантийного срока замененные запасные части окажутся дефектными, подрядчик обязан за свой счет заменить дефектную продукцию на новую.** |
| 16. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с подрядчиками. | Российский рубль |
| 17. | Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения изменений в такие заявки. | Претендент вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). Изменение и/или отзыв заявок после истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения), установленного информационной картой о проведении запроса предложений (приглашения делать предложения), не допускается. |
| 18. | Последствия признания запроса предложений несостоявшимся. | В случае если запрос предложений признан несостоявшимся и/или договор не заключен с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в запросе предложений, или признанным единственным участником запроса предложений, Заказчик вправе провести повторный запрос предложений или применить другой способ закупки, в том числе заключить договор по процедуре закупки у единственного поставщика. |
| 19. | Участник закупок, подавая заявки на участие в запросе предложений, дает свое согласие, в случае признания его победителем, на заключение договора в редакции, предложенной Заказчиком, и не имеет права вносить изменения в текст данного договора. | |
| 20. | Иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки. | Необходимо предоставить следующие документы  - уставные документов (ИНН, ОГРН, устав) с приложением внесенных изменений  - выписка из ЕГРЮЛ, полученная не позднее одного месяца со дня размещения документации по закупкам  - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки |