Приложение № 1

Ведомость дефектов № АБК/21

На ремонт  внутреннего помещения АБК в ЭСПЦ-2

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разборка покрытий полов из плиток метлахских | м2 | 26,5 |
|  | Разборка покрытий стен из плиток керамических | м2 | 70 |
|  | Разборка плинтусов бетонных | п/м | 26 |
|  | Разборка кабинок душевых | шт | 10 |
|  | Демонтаж душевой системы | шт | 10 |
|  | Демонтаж стальной трубной обвязки Ø 57 мм. на высоте до 2,5 м. | м | 17 |
|  | Демонтаж стальной трубной обвязки Ø 25 мм. на высоте до 2,5 м. | м | 10 |
|  | Демонтаж потолочной обшивки из панелей | м2. | 26,5 |
|  | Ремонт внутренней системы вентиляции | т | 0,04 |
|  | Восстановление работоспособности (замена отдельных элементов) трубопровода системы вентиляции | т | 0,02 |
|  | Ремонт с заменой отдельных элементов трубопровода системы водоотведения (канализация) | т | 0,075 |
|  | Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами стен при толщине слоя, до δ-30мм | м2 | 30 |
|  | Ремонт внутренней штукатурки отдельными местами полов при толщине слоя до 20 мм. | м2 | 26 |
|  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для эл. проводки Ø 32 мм. при толщине стен: в 2,5 кирпича | шт. | 4 |
|  | Монтаж кабеля силового с медной жилой ВВГнг-(3х1,5) | м | 30 |
|  | Кладка плиток метлахских для полов | м2 | 26,5 |
|  | Кладка плиток керамических для стен | м2 | 46 |
|  | Монтаж стальной трубной обвязки Ø 57 мм. на высоте до 2,5 м. | м | 17 |
|  | Монтаж стальной трубной обвязки Ø 25 мм. на высоте до 2,5 м. | м | 10 |
|  | Монтаж потолочной обшивки из панелей | м2. | 26,5 |
|  | Монтаж душевой системы | шт | 10 |
|  | Монтаж кабинок душевых | шт | 10 |
|  | Устройство покрытий полов на цементном растворе из плиток керамических (затирка швов) | м2 | 70 |
|  | Устройство плинтусов на цементном растворе из плиток керамических | п/м | 40 |
|  | Устройство подбитонки (стяжек) порогов S до 0,3м2 δ-60мм | мест | 3 |
|  | Монтаж светильников влагозащищенных Navigatr IP 54E27х60Вт | шт | 20 |
| 1. | Светильник влагозащищенный Navigatr IP 54E27х60Вт | шт | 20 |
| 2. | Труба стальная электросварная Ø57х3,5 ГОСТ 10704-91 | м | 20 |
| 3. | Труба стальная электросварная Ø25х2,0 ГОСТ 10704-91 | м | 15 |
| 4. | # Душевая система 260 мм Timo Beverly SX-1060/00 | шт | 10 |
| 5. | Панель ПВХ влагостойкая АКВАТОН | м2. | 26,5 |
| 6. | Труба гофрированная для вентиляции Ø160мм. | м | 30 |
| 7. | Вентилятор канальный ВК 160/2300об/мин./160 Вт 850м³ | шт | 1 |
| 8. | Решетка вентиляционной камеры 200х160 | шт | 5 |
| 9. | Плитка кафельная для пола влагостойкая 400х400 мм. Prime | м2 | 30 |
| 10. | Плитка кафельная для стен влагостойкая 400х400 мм. Prime | м2 | 72 |
| 12. | Цемент М-400 (фасовка 50кг) | шт | 27 |
| 13. | Песок строительный II класса | т | 3 |
| 14. | ### Клей для кафельной плитки Litokol (фасовка 25 кг.) | шт | 15 |
| 15. | Шпатель плоский L=300 мм. | шт | 3 |
| 16. | Шпатель плоский зубчатый L=200 мм | шт | 3 |
| 17. | Затирка кафельная 5 кг | уп | 5 |