СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОАО Концерн «Уралэлектроремонт» г. Екатеринбург ИНН 6658009606 | ООО «УЗРЭМ» г. Асбест ИНН 6603017245 | ООО «Уралремэнерго» г. Челябинск ИНН 7452092313 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 1 041 207,95 руб. без НДС Снижения не было. Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. Доставка транспортом подрядчика за счет подрядчика. | 615 326,00 руб. без НДС Снижение на 32 386,00 руб. без НДС. Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. Доставка транспортом подрядчика за счет подрядчика. | 529 166,66 руб. без НДС Снижения не было. Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ Доставка транспортом подрядчика, стоимость перевозки входит в стоимость ремонта. |
| 2. | Срок выполнения работ | 90 календарных дней с правом досрочной отгрузки | 90 календарных дней | 20 рабочих дней |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ. | В полном объеме выполненных работ. | В полном объеме выполненных работ. |
| 5. | Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара. | Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту сухого трансформатора ATS 1000кВА из материала подрядчика. Состав работ: - разборка трансформатора - расшихтовка верхнего ярма - демонтаж отводов и снятие обмоток - осмотр и очистка магнитопровода, проверка и восстановление изоляции доступных стяжных устройств и их подтяжка, проверка схемы заземления с измерением сопротивления изоляции - осмотр и очистка обмоток и отводов, ремонт изоляции, подпрессовка обмоток, проверка доступных паек, ремонт несущей конструкции отводов обмоток, при необходимости изготовление новых обмоток - установка обмоток и главной изоляции - зашихтовка верхнего ярма - осмотр, чистка, ремонт вводов, при необходимости их замена - монтаж отводов, сушка активной части с последующей ревизией - осмотр, очистка, ремонт и покраска кожуха - сборка трансформатора - испытания после капитального ремонта Дополнительные данные: - ATS-801/6А 1000кВА, соединение D-Y-1 заводской № 94501, год выпуска 1966, производства Чехословакии - межвитковое замыкание первичной обмотки (фаза А) Исходные данные: - паспорт трансформатора ATS-801/6А 1000кВА № 94501 |  |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника закупки при размещении заказа на выполнение работ. | Перечень необходимой документации: - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, установленные свидетельства и удостоверения - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ - подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию, а именно необходимые акты, протоколы замеров и испытаний |  |  |