СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Лот № 43 «Разработка рабочей документации пожарной сигнализации и пожаротушения в помещениях гидравлического пресса»

Прием улучшенных предложений. Предложения принимаются до  08 октября 2021 г.

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «А-МЕГА» г. Златоуст ИНН 7404049011 | ООО «НИКА-В» г. Челябинск ИНН 7449046525 |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 287 000,00 руб. без НДС НДС не предусмотрен. Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ. | 300 000,00 руб. без НДС НДС не предусмотрен. Предоплата 30%. |
| 2. | Срок выполнения работ | 60 рабочих дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет исполнителя | 90 календарных дней |
| 3. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 12 месяцев | 12 месяцев |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ. | В полном объеме выполненных работ. |
| 5. | Предмет договора. | Договор подряда на предпроектное обследование и разработку рабочей документации автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения в помещениях гидравлического пресса: - помещение поста управления - помещений гидростанции (в том числе каналы и подвалы) - электропомещения - помещения компрессорной станции - вентпомещения 3шт. - помещения КТП 6/0,4кВ В заявке на участие выделить отдельными строками стоимость и сроки выполнения работ по каждому объекту, порядок оплаты. К заявке на участие приложить подробное описание системы автоматического пожаротушения. В рабочей документации предусмотреть: - выбор типа автоматической установки пожаротушения, способ тушения, вид огнетушащего вещества с учетом пожарной опасности и физико-химических свойств применяемых веществ и материалов, а также особенностей защищаемого оборудования - в пояснительной записке предусмотреть описание производственного процесса, применяемые в производственном процессе материалы и вещества, обоснование выбранного варианта пожаротушения - оборудование и материалы, применяемые в проекте, должны иметь соответствующие сертификаты, в том числе пожарной безопасности - план размещения оборудования, монтаж и подключение (при необходимости) к существующему оборудованию. Состав, содержание и оформление проектно-рабочей документации должны соответствовать: - ПП РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» - федеральному закону от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - свод правил СП 484.1311200.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (утвержден приказом МЧС России от 31.2020г. № 628) - свод правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (утвержден приказом МЧС России от 20.07.2020г . № 539) - других нормативных документов РФ в области проектирования, пожарной безопасности Документация, передаваемая заказчику: - комплект рабочей документации на бумажном носителе в четырех экземплярах и на электронном носителе в двух экземплярах. |  |
| 6. | Качество работ и квалификация участника. | - подрядчик должен иметь аттестованных специалистов, осуществляющих проектирование согласно настоящей информационной карте - подрядчик должен иметь опыт проектирования не менее двух лет на все виды, соответствующие настоящей информационной карте - подрядчик должен иметь лицензии МЯС РФ и (или) свидетельства СРО на все виды соответствующих настоящей информационной карте работ - подрядчик должен обеспечит надлежащее качество выполнения работ - подрядчик должен обеспечить соблюдение требований охраны труда, пожарной, пищевой безопасности, соблюдение пропускного режима на территории заказчика |  |