**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА**

**АО «Златоустовский электрометаллургический завод»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** |  |
| 1. | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика. | АО «Златоустовский электрометаллургический завод» (АО «ЗЭМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.  Контактное лицо (по техническим вопросам) Цивилев Ярослав Юрьевич-заместитель главного энергетика, телефон 8(3513) 69-68-11, адрес электронной почты yytsivilyov@zmk.ru  Контактное лицо (по вопросам оформления документации) Скворцова Елена Владимировна-начальник отдела цен, телефон (3513) 69-77-84, адрес электронной почты [skvor@zmk.ru](mailto:skvor@zmk.ru) |
| 2. | Предмет договора. | Договор подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по устранению замечаний и приведению к соответствию вновь возведенных котельных. Необходимое оборудование поставляет подрядчик.   1. **Котельная кислородная станция ПСЦ**   - проект установки регуляторов давления RG/2МВ Ду-32 мм выполнить с учетом прокладки импульсной трассы (лист 6,7,8-2017-ГСВ; уточнить необходимость монтажа, внести коррективы в проект  - установить вытяжной осевой вентилятор ВО 06-300-4 № 4 (лист 2-2017.17-ОВ)  - для контроля перепада давления в газовом фильтре установить индикатор перепада давления DPG 1.5Madas (лист 1-2017.17-АГСВ.1; лист 1 поз.1-2017.17-ГСВ.С)  - привести в соответствие смонтированные схемы управления проектной документации  - произвести проверку схемы сигнализации на диспетчерском пульте  - в ША установить источник бесперебойного питания (ИБП) в соответствии с проектом  - произвести ПНР на котельной с проверкой срабатывания технологических установок и защит в присутствии представителей АО «ЗЭМЗ»  - после проведения ПНР и ОПЭ предоставить:  отчет о проведении ПНР  перечень изменений в схемах  исполнительную документацию  протокол срабатывания уставок срабатывания сигнализации, защит и технологических режимов  протокол параметров настройки котловых контроллеров  - разработать и предоставить исходные тексты программ для PLC (с комментариями) и панели оператора (на электронном носителе USB flash память)  - восстановить недостающие паспорта на приборы КИПиА   1. **Котельная прокатного цеха № 1**   - настройка станции пожарной сигнализации (происходят ложные срабатывания)  - привести в соответствие смонтированные схемы управления проектной документации  - закончить ПНР на котельной с проверкой срабатывания технологических установок и защит в присутствии представителей АО «ЗЭМЗ»  - после проведения ПНР и ОПЭ предоставить:  отчет о проведении ПНР  перечень изменений в схемах  исполнительную документацию  протокол срабатывания уставок срабатывания сигнализации, защит и технологических режимов  протокол параметров настройки котловых контроллеров  - разработать и предоставить исходные тексты программ для PLC (с комментариями) и панели оператора (на электронном носителе USB flash память)  - произвести монтаж и наладку системы хим.водоподготовки согласно характеристикам котла  - восстановить недостающие паспорта на приборы КИПиА |
| 3. | Место и сроки выполнения работ. | Промышленная площадка подрядчика  Срок выполнения работ декабрь 2018 г. |
| 4. | Форма, сроки и порядок оплаты работ. | Предоплата не более 30%, окончательный расчет путем перечисления денег на расчетный счет подрядчика в течение 30 дней с момента подписания актов приемки выполненных работ. |
| 5. | Место и порядок предоставления документации претендентом. | Для участия в запросе предложений участник закупок должен подать в электронном виде или на электронную почту [skvor@zmk.ru](mailto:skvor@zmk.ru) или в конверте комплект документов, включающий в себя опись документов, заявку на участие в запросе предложений, анкету, а также документы согласно требованиям, указанным в пункте 20 информационной карты. |
| 6. | Даты и время начала и окончания приема предложений, дата обобщения предложений, даты подведения предварительных и окончательных итогов, дата составления протокола. | Время начала приема предложений-с 8.00 часов 02 ноября 2018г.  Время окончания приема предложений-17.00 часов 14 ноября 2018г.  Дата обобщения предложений-16 ноября 2018г.  Дата начала приема улучшенных предложений-16 ноября 2018г.  Дата окончания приема улучшенных предложений 21 ноября 2018г.  Дата подведения окончательных итогов-29 ноября 2018г.  Дата составления протокола-29 ноября 2018г. |
| 7. | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки. | Место рассмотрения предложений участников закупки АО «Златоустовский электрометаллургический завод» (АО «ЗЭМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.  Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки 29 ноября 2018г. |
| 8. | Требования к качеству, техническим характеристикам работы, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика. | - подрядчик должен иметь квалифицированный и аттестованный персонал, имеющий установленные свидетельства и удостоверения для всего комплекса работ  - опыт работы по монтажу газопроводов и газового оборудования модульных котельных  - наличие технических средств для качественного выполнения работ  - подрядчик при необходимости размещает свои бытовые и складские помещения на территории стройплощадки  - подрядчик участвует в сдаче газопровода и газового оборудования Ростехнадзору РФ  - работы по монтажу подрядчик осуществляет в соответствии с действующими ПБ 03-273-99, СП-101-2003, СП 42-102-2004, СНиП 42-01-2002  - работы по испытаниям систем и ПНР подрядчик осуществляет за счет собственных сил и средств  - подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несет ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние складских помещений  - подрядчик производит индивидуальные испытания и комплексное опробывание систем, используя аттестованную измерительную аппаратуру |
| 9. | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке. | Образец документации претендента размещен на сайте завода www.zmk.ru |
| 10. | Порядок формирования цены договора (цены лота). | Цена договора (цена лота) формируется с учетом НДС. В заявке на участие необходимо указать стоимость и сроки выполнения работ по каждому объекту, условия оплаты, гарантийный срок. |
| 11. | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения). | - стоимость выполнения работ  - срок выполнения работ  - гарантийный срок на выполненные работы  - качество выполнения работ |
| 12. | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения). | В соответствии с главой 5 Положения о закупках в АО «Златоустовский электрометаллургический завод» |
| 13. | Процедура запроса предложений (приглашения делать предложения) не является конкурсом, либо аукционом на право заключить договор, не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Проведение запроса предложений (приглашение делать предложения) не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником закупки. | |
| 14. | Заказчик может отказаться от проведения запроса предложений (приглашения делать предложения) в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). | |
| 15. | Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ. | **Срок гарантии на выполненные работы не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки выполненных работ. В течение гарантийного срока на выполнение работы Подрядчик, без каких либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить все возникающие скрытые дефекты, вызванные в процессе эксплуатации и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика и эксплуатации, связанные с нарушением требований СНиП при производстве работ и допущением строительного брака** |
| 16. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с подрядчиками. | Российский рубль |
| 17. | Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения изменений в такие заявки. | Претендент вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). Изменение и/или отзыв заявок после истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения), установленного информационной картой о проведении запроса предложений (приглашения делать предложения), не допускается. |
| 18. | Последствия признания запроса предложений несостоявшимся. | В случае если запрос предложений признан несостоявшимся и/или договор не заключен с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в запросе предложений, или признанным единственным участником запроса предложений, Заказчик вправе провести повторный запрос предложений или применить другой способ закупки, в том числе заключить договор по процедуре закупки у единственного поставщика. |
| 19. | Участник закупок, подавая заявки на участие в запросе предложений, дает свое согласие, в случае признания его победителем, на заключение договора в редакции, предложенной Заказчиком, и не имеет права вносить изменения в текст данного договора. | |
| 20. | Иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки. | Необходимо предоставить следующие документы  - уставные документов (ИНН, ОГРН, устав) с приложением внесенных изменений  - выписка из ЕГРЮЛ, полученная не позднее одного месяца со дня размещения документации по закупкам  - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки  - СРО на выполнение видов деятельности в рамках настоящей информационной карты |