СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Производственная строительная компания» | ООО «Челябинский завод кабельных изделий» | ООО «Кабельные системы и технологии» |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. без НДС. | 6 970 000,00 Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. | 6 600 000,00 Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. | 6 372 881,36 Предоплата 40%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 2. | Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара. | - проектирование и монтаж системы кабельного электрообогрева и теплоизоляции трубопровода оборотной воды от коллектора в прокатном цехе № 3 до врезки в трубопровод в прокатном цехе № 1. Наружный диаметр трубопровода 530 мм, длина трубопровода 710 м, количество опор трубопровода 68 шт. Материальное исполнение трубопроводов сталь углеродистая. Количество трубопроводов 2 (два). - проектирование и монтаж системы кабельного электрообогрева и теплоизоляции трубопроводов технической воды от прокатного цеха № 1 до ООО «ЗЭМЗ-Энерго». Наружный диаметр первого трубопровода 375 мм, длина трубопровода 317 м, количество опор трубопровода 52 шт. Наружный диаметр первого участка второго трубопровода 325 мм, длина трубопровода 171 м, количество опор трубопровода 24 шт. Наружный диаметр второго участка второго трубопровода 219 мм, длина трубопровода 94 м, количество опор трубопровода 14 шт. Материальное исполнение трубопроводов сталь углеродистая. - толщина изоляции всех трубопроводов 100 мм - материал теплоизоляции всех трубопроводов минеральная вата (маты) - покрывной материал теплоизоляции всех трубопроводов стеклопластик рулонный - система управления электрообогревом автоматическая, с применением датчика температуры поверхности трубы - электрообогрев трубопроводов выполнить саморегулирующейся нагревательной лентой - поставка материалов и оборудования подрядчика, комплектность поставки материалов и оборудования согласно спецификации проекта | - проектирование и монтаж системы кабельного электрообогрева и теплоизоляции трубопровода оборотной воды от коллектора в прокатном цехе № 3 до врезки в трубопровод в прокатном цехе № 1. Наружный диаметр трубопровода 530 мм, длина трубопровода 710 м, количество опор трубопровода 68 шт. Материальное исполнение трубопроводов сталь углеродистая. Количество трубопроводов 2 (два). - проектирование и монтаж системы кабельного электрообогрева и теплоизоляции трубопроводов технической воды от прокатного цеха № 1 до ООО «ЗЭМЗ-Энерго». Наружный диаметр первого трубопровода 375 мм, длина трубопровода 317 м, количество опор трубопровода 52 шт. Наружный диаметр первого участка второго трубопровода 325 мм, длина трубопровода 171 м, количество опор трубопровода 24 шт. Наружный диаметр второго участка второго трубопровода 219 мм, длина трубопровода 94 м, количество опор трубопровода 14 шт. Материальное исполнение трубопроводов сталь углеродистая. - толщина изоляции всех трубопроводов 100 мм - материал теплоизоляции всех трубопроводов минеральная вата (маты) - покрывной материал теплоизоляции всех трубопроводов стеклопластик рулонный - система управления электрообогревом автоматическая, с применением датчика температуры поверхности трубы - электрообогрев трубопроводов выполнить саморегулирующейся нагревательной лентой - поставка материалов и оборудования подрядчика, комплектность поставки материалов и оборудования согласно спецификации проекта | - проектирование и монтаж системы кабельного электрообогрева и теплоизоляции трубопровода оборотной воды от коллектора в прокатном цехе № 3 до врезки в трубопровод в прокатном цехе № 1. Наружный диаметр трубопровода 530 мм, длина трубопровода 710 м, количество опор трубопровода 68 шт. Материальное исполнение трубопроводов сталь углеродистая. Количество трубопроводов 2 (два). - проектирование и монтаж системы кабельного электрообогрева и теплоизоляции трубопроводов технической воды от прокатного цеха № 1 до ООО «ЗЭМЗ-Энерго». Наружный диаметр первого трубопровода 375 мм, длина трубопровода 317 м, количество опор трубопровода 52 шт. Наружный диаметр первого участка второго трубопровода 325 мм, длина трубопровода 171 м, количество опор трубопровода 24 шт. Наружный диаметр второго участка второго трубопровода 219 мм, длина трубопровода 94 м, количество опор трубопровода 14 шт. Материальное исполнение трубопроводов сталь углеродистая. - толщина изоляции всех трубопроводов 100 мм - материал теплоизоляции всех трубопроводов минеральная вата (маты) - покрывной материал теплоизоляции всех трубопроводов стеклопластик рулонный - система управления электрообогревом автоматическая, с применением датчика температуры поверхности трубы - электрообогрев трубопроводов выполнить саморегулирующейся нагревательной лентой - поставка материалов и оборудования подрядчика, комплектность поставки материалов и оборудования согласно спецификации проекта |
| 3. | Качество работ, услуг и (или) квалификация участника закупки при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг. | - подрядчик обеспечивает надлежащее качество поставляемых материалов. - подрядчик осуществляет транспортировку, погрузо-разгрузочные работы за счёт собственных сил и средств. - работы по испытаниям и пусконаладке систем электрообогрева подрядчик осуществляет за счёт собственных сил и средств. - подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию: -сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, применяемых при производстве работ. - подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений. | Разработка систем кабельного обогрева и инсталляция их является основным направлением предприятия. Качество работ и услуг подтверждается выполненными проектами и внедренными системами на промышленных предприятиях разных сфер, в том числе и на АО «ЗЭМЗ». Квалификация подтверждается наличием допусков СРО с учетом требований Федерального закона № 372-ФЗ. СРО на проектные работы НППО «Стандарт-Проект». СРО на монтажные работы НП «РОСО». | - подрядчик обеспечивает надлежащее качество поставляемых материалов. - подрядчик осуществляет транспортировку, погрузо-разгрузочные работы за счёт собственных сил и средств. - работы по испытаниям и пусконаладке систем электрообогрева подрядчик осуществляет за счёт собственных сил и средств. - подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию: -сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, применяемых при производстве работ. - подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений. |
| 4. | Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Август-октябрь 2017г. | 90 рабочих дней | Август-октябрь 2017г. |
| 5. | Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг. | На монтажные работы гарантия 24 месяца с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ. На греющий кабель срок гарантии качества составляет 60 месяцев. | Гарантийный срок, в течение которого должна быть обеспечена возможность эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями законодательства РФ, договора и тех.документации на оборудование, устанавливается в документации на оборудование и составляет от 1 года до 3 лет. | На нагревательные кабели составляет 5 лет с момента продажи, на электромонтажные работы составляет 24 месяца, на автоматику (шкаф управления в сборе) 12 месяцев. |
| 6. | Объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг. | В течение гарантийного срока на выполнение работы подрядчик, без каких-либо затрат со стороны Заказчика, обязуется устранить все возникающие скрытые дефекты, вызванные в процессе эксплуатации и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки заказчика и эксплуатации, связанные с нарушением требований СНиП при производстве работ и допущением строительного брака | Поставщик гарантирует соответствие выполняемых работ требованиям, предъявляемыми законодательством РФ к такого рода работам и требованиям договора. | В полном объеме выполненных работ. |