СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Приглашаем делать улучшенные предложения. Прием улучшенных предложений до 17.00 4 июня.

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «А-МЕГА» | ООО «КомИнТех» | ООО «Авангард-СБ» | ООО «НИКА-В» |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 1 750 000,00 руб. без НДС НДС не предусмотрен Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. | 540 677,97 руб. без НДС Оплата в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. | 2 000 000,00 руб. без НДС НДС не предусмотрен Предоплата 10%, окончательный расчет в течение 20 дней с момента подписания актов выполненных работ. | 2 000 000,00 руб. без НДС НДС не предусмотрен Предоплата 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 2. | Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара. | Установка автоматики управления клапанами дымоудаления в здании ДК «Металлург» согласно проекту «Модернизация автоматики управления клапанами дымоудаления в ДК «Металлург» г.Златоуста». Оборудование и материалы поставляет подрядчик. | Установка автоматики управления клапанами дымоудаления в здании ДК «Металлург» согласно проекту «Модернизация автоматики управления клапанами дымоудаления в ДК «Металлург» г.Златоуста». Оборудование и материалы поставляет подрядчик. | Установка автоматики управления клапанами дымоудаления в здании ДК «Металлург» согласно проекту «Модернизация автоматики управления клапанами дымоудаления в ДК «Металлург» г.Златоуста». Оборудование и материалы поставляет подрядчик. | Установка автоматики управления клапанами дымоудаления в здании ДК «Металлург» согласно проекту «Модернизация автоматики управления клапанами дымоудаления в ДК «Металлург» г.Златоуста». Оборудование и материалы поставляет подрядчик. |
| 3. | Качество работ и квалификация участника закупки при размещении заказа на выполнение работ. | - оборудование и материалы, применяемые при проведении работ, должны соответствовать спецификации проекта и иметь соответствующие сертификаты и паспорта - при расчете цены должна быть учтена стоимость приобретения и доставки на объект оборудования и материалов, необходимых для проведения работ - подрядчик размещает свои бытовые и складские помещения на территории ДК «Металлург» - подрядчик обеспечивает надлежащее качество оборудования и материалов - подрядчик осуществляет транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы за счет собственных сил и средств - подрядчик предоставляет сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ - подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений. | - оборудование и материалы, применяемые при проведении работ, должны соответствовать спецификации проекта и иметь соответствующие сертификаты и паспорта - при расчете цены должна быть учтена стоимость приобретения и доставки на объект оборудования и материалов, необходимых для проведения работ - подрядчик размещает свои бытовые и складские помещения на территории ДК «Металлург» - подрядчик обеспечивает надлежащее качество оборудования и материалов - подрядчик осуществляет транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы за счет собственных сил и средств - подрядчик предоставляет сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ - подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений. | - оборудование и материалы, применяемые при проведении работ, должны соответствовать спецификации проекта и иметь соответствующие сертификаты и паспорта - при расчете цены должна быть учтена стоимость приобретения и доставки на объект оборудования и материалов, необходимых для проведения работ - подрядчик размещает свои бытовые и складские помещения на территории ДК «Металлург» - подрядчик обеспечивает надлежащее качество оборудования и материалов - подрядчик осуществляет транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы за счет собственных сил и средств - подрядчик предоставляет сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ - подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений. | - оборудование и материалы, применяемые при проведении работ, должны соответствовать спецификации проекта и иметь соответствующие сертификаты и паспорта - при расчете цены должна быть учтена стоимость приобретения и доставки на объект оборудования и материалов, необходимых для проведения работ - подрядчик размещает свои бытовые и складские помещения на территории ДК «Металлург» - подрядчик обеспечивает надлежащее качество оборудования и материалов - подрядчик осуществляет транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы за счет собственных сил и средств - подрядчик предоставляет сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ - подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений. |
| 4. | Срок выполнения работ | 60 рабочих дней | 30 календарных дней | 40 календарных дней | 20 рабочих дней |
| 5. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 18 месяцев с даты подписания актов приемки выполненных работ | 12 месяцев с даты подписания актов приемки выполненных работ | 12 месяцев с даты подписания актов приемки выполненных работ | 12 месяцев с даты подписания актов приемки выполненных работ |
| 6. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ. | В полном объеме выполненных работ. | В полном объеме выполненных работ. |