СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Пожарная сигнализация помещений кузнечно-прессового комплекса

| № п/п | Значения критериев оценки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «А-Мега» | ООО «Производственная строительная компания» |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. без НДС. | 2 435 000,00 Предоплата 30%, окончательный расчет за оборудование в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ | 2 500 000,00 Оплата в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ |
| 2. | Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара. | Поставка оборудования и выполнение комплекса работ в соответствии с исходными данными: - по устройству систем пожарной автоматики, охранной сигнализации, - по пусконаладке систем пожарной автоматики и охранной сигнализации, а также обучение должностных лиц работе с противопожарными и охранными системами. Исходные данные: Рабочая документация М39587.01.01-АСС1, М39587.01.02-АСС1, М39587.01.03-АСС1, М39587.01.04-АСС1. | Поставка оборудования и выполнение комплекса работ в соответствии с исходными данными: - по устройству систем пожарной автоматики, охранной сигнализации, - по пусконаладке систем пожарной автоматики и охранной сигнализации, а также обучение должностных лиц работе с противопожарными и охранными системами. Исходные данные: Рабочая документация М39587.01.01-АСС1, М39587.01.02-АСС1, М39587.01.03-АСС1, М39587.01.04-АСС1. |
| 3. | Качество работ, услуг и (или) квалификация участника закупки при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг. | - Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий установленные свидетельства и удостоверения - В предложении необходимо указать объёмы и сроки выполнения работ по каждому объекту, условия финансирования. - Тип, марка оборудования, основных и вспомогательных материалов и изделий должны соответствовать спецификациям проектировщика. - При расчёте цены работ должна быть учтена стоимость приобретения и доставки на объект оборудования, всех основных, вспомогательных и прочих необходимых для производства работ материалов, заработная плата рабочих, стоимость эксплуатации машин и механизмов, накладные расходы, сметная прибыль. - Подрядчик размещает свои бытовые и складские помещения на территории стройплощадки. - Подрядчик осуществляет поставку оборудования, материалов и комплектующих. - Подрядчик участвует в сдаче систем пожарной автоматики и охранной сигнализации в эксплуатацию, в т.ч. МЧС РФ. - Подрядчик обеспечивает надлежащее качество поставляемого оборудования и материалов. - Подрядчик осуществляет транспортировку, погрузо-разгрузочные работы за счёт собственных сил и средств. - Работы по испытаниям и пусконаладке систем Подрядчик осуществляет за счёт собственных сил и средств. - Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию: -исполнительные чертежи о соответствии выполненных работ этим чертежам или внесённых в них по согласованию проектировщиком изменений, сделанных лицами, ответственными за производство СМР. -сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ. - инструкции по эксплуатации оборудования. - акты пусконаладочных работ. - Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние складских помещений. - Подрядчик производит индивидуальные испытания и комплексное опробование систем используя аттестованную измерительную аппаратуру. | - Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий установленные свидетельства и удостоверения - В предложении необходимо указать объёмы и сроки выполнения работ по каждому объекту, условия финансирования. - Тип, марка оборудования, основных и вспомогательных материалов и изделий должны соответствовать спецификациям проектировщика. - При расчёте цены работ должна быть учтена стоимость приобретения и доставки на объект оборудования, всех основных, вспомогательных и прочих необходимых для производства работ материалов, заработная плата рабочих, стоимость эксплуатации машин и механизмов, накладные расходы, сметная прибыль. - Подрядчик размещает свои бытовые и складские помещения на территории стройплощадки. - Подрядчик осуществляет поставку оборудования, материалов и комплектующих. - Подрядчик участвует в сдаче систем пожарной автоматики и охранной сигнализации в эксплуатацию, в т.ч. МЧС РФ. - Подрядчик обеспечивает надлежащее качество поставляемого оборудования и материалов. - Подрядчик осуществляет транспортировку, погрузо-разгрузочные работы за счёт собственных сил и средств. - Работы по испытаниям и пусконаладке систем Подрядчик осуществляет за счёт собственных сил и средств. - Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию: -исполнительные чертежи о соответствии выполненных работ этим чертежам или внесённых в них по согласованию проектировщиком изменений, сделанных лицами, ответственными за производство СМР. -сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ. - инструкции по эксплуатации оборудования. - акты пусконаладочных работ. - Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние складских помещений. - Подрядчик производит индивидуальные испытания и комплексное опробование систем используя аттестованную измерительную аппаратуру. |
| 4. | Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Срок выполнения работ 60 рабочих дней | 1 месяц |
| 5. | Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг. | Срок гарантии на выполненные работы 18 месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки выполненных работ, на материалы, конструкции, изделия – срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем | Срок гарантии на выполненные работы не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки выполненных работ. |
| 6. | Объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг. | В течение гарантийного срока на выполнение работы Подрядчик, без каких либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить все возникающие скрытые дефекты, вызванные в процессе эксплуатации и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика и эксплуатации, связанные с нарушением требований СНиП при производстве работ и допущением строительного брака | В течение гарантийного срока на выполнение работы Подрядчик, без каких либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить все возникающие скрытые дефекты, вызванные в процессе эксплуатации и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика и эксплуатации, связанные с нарушением требований СНиП при производстве работ и допущением строительного брака |