СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Приглашаем делать улучшенные предложения. Предложения принимаются до 04 сентября. Окончательное подведение итогов 06 сентября.

| № п/п | Значения критериев оценки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО ПСК «Алмаз» | ООО «УралПромЭнерго» |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. без НДС. | 6 620 000,00 Предоплата 20%, окончательный расчет после ежемесячного выставления подрядчиком счета-фактуры с приложением оформленного акта приемки работ, подписанного сторонами, с оформлением справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, в течение 30 дней с момента подписания указанных документов | 6 671 020,25 Предоплата 20%, ежемесячное закрытие каждое 25 число текущего месяца. Оплата путем перечисления денег на расчетный счет подрядчика в течение 30 дней с момента подписания актов приемки выполненных работ (КС-2, КС-3) |
| 2. | Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара. | Договор подряда на выполнение комплекса электромонтажных работ из материала Заказчика: - по дооборудованию 2-х ячеек в КРУ-6 кВ. - по монтажу кабельных трасс и монтажу кабелей 6 кВ с изоляцией - сшитый полиэтилен с последующим испытанием. - по монтажу КТП 2х3150 кВА. - по монтажу кабельных трасс и монтажу кабелей 0,4 кВ. - монтажу в помещениях пресса НКУ, MCS. ШРЭ и другого электрооборудования в помещениях. - по монтажу кабельных трасс, монтажу и подключение кабелей 0,4/0,23 кВ в помещениях. - по монтажу сетей освещения в помещениях. - по монтажу сети заземления. Исходные данные: Рабочая документация: М39587.01.00-ЭП1, М39587.01.00-ЭС1, М39587.01.00-ЭМ1, М39587.01.03-ЭМ1, М39587.01.04-ЭМ1, М39587.01.00-ЭМ2, М39587.01.04-ЭМ2, М39587.01.00-ЭМ3, М39587.01.00-ЭМ4, М39587.01.00-ЭМ5, М39587.01.01-ЭО1, М39587.01.02-ЭО1, М39587.01.03-ЭО1, М 39587.01.00-ЭМ6 М39587.01.04-ЭО1, М39587.01.04-ЭО2. | Договор подряда на выполнение комплекса электромонтажных работ из материала Заказчика: - по дооборудованию 2-х ячеек в КРУ-6 кВ. - по монтажу кабельных трасс и монтажу кабелей 6 кВ с изоляцией - сшитый полиэтилен с последующим испытанием. - по монтажу КТП 2х3150 кВА. - по монтажу кабельных трасс и монтажу кабелей 0,4 кВ. - монтажу в помещениях пресса НКУ, MCS. ШРЭ и другого электрооборудования в помещениях. - по монтажу кабельных трасс, монтажу и подключение кабелей 0,4/0,23 кВ в помещениях. - по монтажу сетей освещения в помещениях. - по монтажу сети заземления. Исходные данные: Рабочая документация: М39587.01.00-ЭП1, М39587.01.00-ЭС1, М39587.01.00-ЭМ1, М39587.01.03-ЭМ1, М39587.01.04-ЭМ1, М39587.01.00-ЭМ2, М39587.01.04-ЭМ2, М39587.01.00-ЭМ3, М39587.01.00-ЭМ4, М39587.01.00-ЭМ5, М39587.01.01-ЭО1, М39587.01.02-ЭО1, М39587.01.03-ЭО1, М 39587.01.00-ЭМ6 М39587.01.04-ЭО1, М39587.01.04-ЭО2. |
| 3. | Качество работ, услуг и (или) квалификация участника закупки при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг. | - Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий установленные свидетельства и удостоверения. - Подрядчик размещает свои складские помещения на территории стройплощадки. - Подрядчик участвует в сдаче в эксплуатацию в т.ч. Ростехнадзору РФ. - Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ. - Работы по испытаниям и пусконаладке электрооборудования Подрядчик осуществляет за счёт собственных сил и средств. - Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию: -исполнительные чертежи о соответствии выполненных работ этим чертежам. - необходимые акты. протоколы замеров, испытаний. - Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений. - Подрядчик производит индивидуальные испытания и комплексное опробование электрооборудования используя ЭТЛ, зарегистрированную в Ростехнадзоре РФ. -Работы будут считаться выполненными после получения разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки Ростехнадзором РФ. | - Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий установленные свидетельства и удостоверения. - Подрядчик размещает свои складские помещения на территории стройплощадки. - Подрядчик участвует в сдаче в эксплуатацию в т.ч. Ростехнадзору РФ. - Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ. - Работы по испытаниям и пусконаладке электрооборудования Подрядчик осуществляет за счёт собственных сил и средств. - Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию: -исполнительные чертежи о соответствии выполненных работ этим чертежам. - необходимые акты. протоколы замеров, испытаний. - Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений. - Подрядчик производит индивидуальные испытания и комплексное опробование электрооборудования используя ЭТЛ, зарегистрированную в Ростехнадзоре РФ. -Работы будут считаться выполненными после получения разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки Ростехнадзором РФ. |
| 4. | Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 68 календарных дней | Октябрь 2017г.-январь 2018г. |
| 5. | Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг. | 5 лет с момента подписания итогового акта сдачи-приемки выполненных работ | 2 года |
| 6. | Объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг. | В полном объеме выполненных работ. | В полном объеме выполненных работ. |