СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

| № п/п | Значения критериев оценки | Наименование Претендента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Стандартстрой» | ООО «Ремтрубстрой» | ООО «Уфатепломонтаж» | ООО «Спецэнергоремонт» |
| 1. | Цена выполненных работ, руб. | 415 254,24 руб. без НДС Оплата в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. | 350 000,00 руб. без НДС (снижение цены на 160 000,00 руб. без НДС) НДС не предусмотрен Оплата в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. | 211 440,68 руб. без НДС Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. | 1 114 204,00 руб. без НДС Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 2. | Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара. | Договор подряда на выполнение комплекса работ по проведению корректирующих мероприятий для приведения дымовой трубы в работоспособное состояние из материала заказчика. Состав работ: - замена болтов М 16х90 ГОСТ 7798-70, М 16х100 ГОСТ 7798-70 болтовых соединений стыков царг в количестве 140 шт. - восстановление герметичности в узлах стыков царг асбестовым шнуром ШАОН 8 мм в количестве 7 стыков - восстановление антикоррозийного покрытия ствола трубы, площадь 490 кв.м. - очистка вручную поверхности металлической трубы скребками (щетками) на высоте до 60 м, площадь 490 кв.м. - обезжиривание поверхности металлической трубы скребками (щетками) на высоте до 60 м, площадь 490 кв.м. - нанесение одного слоя грунта ГФ-021 ГОСТ 25129-82, площадь 490 кв.м. - нанесение одного слоя лакокрасочного покрытия БТ-177 ГОСТ 5631-79, площадь 490 кв.м. Исходные данные: - паспорт дымовой трубы - монтажная схема ствола трубы № 4814З-1 |  |  |  |
| 3. | Качество работ и квалификация участника закупки при размещении заказа на выполнение работ. | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий установленные свидетельства и удостоверения - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ - подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию, а именно исполнительные чертежи о соответствии выполненных работ этим чертежам; необходимые акты, протоколы замеров и испытаний - подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений. |  |  |  |
| 4. | Срок выполнения работ | 1 месяц | 1 месяц | 1 месяц | 20 рабочих дней |
| 5. | Срок предоставления гарантии качества работ. | 2 года с даты подписания актов приемки выполненных работ | 1 год с даты подписания актов приемки выполненных работ | 1 год с даты подписания актов приемки выполненных работ | 1 год с даты подписания актов приемки выполненных работ |
| 6. | Объем предоставления гарантий качества работ. | В полном объеме выполненных работ | В полном объеме выполненных работ. | В полном объеме выполненных работ. | В полном объеме выполненных работ. |